**Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования**

| **Дата проверки** | **Наименование органа, осуществляющего контроль \*** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Выявленные нарушения,**  **предписание** | **Срок устранения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **29.02.2016** | Отдел надзорной деятельности г. Гай и Гайского района управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области | Плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности | Отсутствует заполнение в проемах противопожарных преград (противопожарные люки и противопожарная дверь)отделяющих тех.этаж от 1-го этажа.  Акт №6/1/1 от 29.02.2016 | 01.07.2017 |  |
| **19.07.2016** | Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области | Плановая проверка лагеря дневного пребывания | Нарушения указаны в акте проверки №18-96-П | до 01.09.16 | Исправлено в установленные сроки |
| **12.08.2016** | Комплексная комиссия | Готовность школы к новому 2016-2017 учебному году | 1. Отсутствует заполнение в проемах противопожарных преград (противопожарные люки и противопожарная дверь), отделяющих технический этаж от первого этажа. (Предписание от 29.02.2016г. № 6/1/1. 2. Отрегулировать премыкания дверей лестничной клетки начального звена на третьем этаже |  | 1. Произведена установка противопожарных преград (противопожарные люки и противопожарная дверь) отделяющих технический этаж от первого этажа. 2. Отрегулированы премыкания дверей лестничной клетки начального звена на третьем этаже. |
| **12-16.03.2018** | Министерство образования Оренбургской области | Внелановая документарная проверка | [Акт от 16.03.18  №01-21/373/а](http://6schoolgai.ucoz.ru/Norm_dok/predpisanie_ob_ustranenii_narushenij_shkola_6.pdf) | до 04.09.2018 | Исправлено в установленные сроки  [Акт проверки от 20. 09.2018г.](http://6schoolgai.ucoz.ru/Norm_dok/akt_proverki_ministerstvom_obraz.oren.obl-mbousosh.pdf) |
| **13.08.2018 г.** | Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области | Внеплановая выездная проверка | [Предписание №18-124-В](http://6schoolgai.ucoz.ru/Norm_dok/predpisanie.pdf) | до 01.08.2019г. |  |